**Supplemantary 2**

**Data Result of SARS-CoV-2 RDT-Ab with RT-PCR**

**Table 2.1** Data Result RDT-Ab IgM SARS-CoV-2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **RT-PCR** | | |  |
| **RDT-Ab IgM SARS-CoV-2** |  | Positive | Negative | Total | |
| Positive | 92 | 105 | 197 | |
| Negative | 49 | 896 | 945 | |
| Total | 141 | 1001 |  | |

Description :

**Table 2.2** Data Result RDT-Ab IgG SARS-CoV-2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **RT-PCR** | |  |
| **RDT-Ab IgG SARS-CoV-2** |  | Positive | Negative | Total |
| Positive | 82 | 70 | 152 |
| Negative | 59 | 931 | 990 |
| Total | 141 | 1001 |  |

Description :

**Table 2.3** Data Result RDT-Ab IgM and IgG SARS-CoV-2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **RT-PCR** | |  |
| **RDT-Ab IgM dan IgG SARS-CoV-2** |  | Positive | Negative | Total |
| Positive | 76 | 58 | 134 |
| Negative | 65 | 943 | 1008 |
| Total | 141 | 1001 |  |

Description :

**Table 2.4** Data Result RDT-Ab IgM and/or IgG SARS-CoV-2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **RT-PCR** | |  |
| **RDT-Ab IgM dan/atau IgG SARS-CoV-2** |  | Positive | Negative | Total |
| Positive | 98 | 117 | 215 |
| Negative | 43 | 884 | 927 |
| Total | 141 | 1001 |  |

Description :